## Бланк ТЗ
Бланк технического задания для расчета индивидуального проектного решения на базе системы VideoNet | [5 empty] | Темп | Разрешение | Режим записи | СКУД | ОПС | Расп. Номер. | Скорость | Да/Нет | Видеоаналитика | ОП
| 192102, Санкт-Петербург, Набережная реки Волковки, д.9 тел: (812) 448-10-00 факс: (812) 448-10-12 отдел проектных решений: (812) 448-10-11 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | -
[6 empty] | 3 кадра/сек | Аналоговые камеры, 768*576 | Постоянно, 24 часа в сутки | Quest | Болид | Автоураган | 30 км/ч | Нет | IP камера | Трезор
[6 empty] | 6 кадров/сек | 960H камеры, 960*576 | По тревоге, 16 часов в сутки | Болид |  | Автомаршал | Без ограничений |  | Видеостанция | Intrepid
[6 empty] | 12 кадров/сек | AHD-M камеры, 1280*720 | По тревоге, 12 часов в сутки | Hikvision |  | Base |  |  | Отсутствует
[6 empty] | 25 кадров/сек | IP-камеры, 0.3 МП | По тревоге, 8 часов в сутки
| Бланк необходимо отправить на адрес: |  |  | server@videonet.ru |  |  | IP-камеры, 1 МП | По тревоге, 4 часа в сутки
Контактная информация | [6 empty] | IP-камеры, 2 МП
Компания | [6 empty] | IP-камеры, 3 МП
Контакт (ФИО) | [6 empty] | IP-камеры, 4 МП
Телефон для связи |  | E-mail |  |  |  |  | IP-камеры, 5 МП
Подсистема видео (VMS) | [6 empty] | IP-камеры, 8 МП
Кол-во камер | Бренд/Модель | Темп просмотра | Темп записи | Тип/Разрешение записи | Архив, сутки |  | IP-камеры, 12 МП
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
Режим записи | 1 |  | Режим работы видеоаналитики |  | 1
Микрофоны |  |  | Количество удалённых рабочих мест
Web-доступ (число подключений) |  |  | Тревожные входы / выходы
Подсистема СКУД (ACS)
Количество контроллеров в системе |  |  |  | Производитель | 1
Фото/видео верификация |  | 2 |  | Учет рабочего времени | 2
Подсистема ОПС (FIAS)
Количество приборов в системе |  |  |  | Производитель | 1
Подсистема Охраны Периметра
Количество приборов в системе |  |  |  | Производитель | 1
Платформа Total.POS
Количество терминалов / купюро-счётных машин / весовых
Распознавание номеров (ANPR)
Количество каналов распознавания |  |  |  | Модуль распознавания | 1
Максимальная скорость ТС |  | 1 |  | Режим Авто КПП | 2
Распознавание лиц (FR)
Количество каналов распознавания |  |  |  | Пол / эмоции / возраст | 2
Расширенные возможности сервера
Обнаружение лиц
Аналитика на базе нейросетей
Тепловая карта объектов
Multicast (многадресное вещание)
Установка видеостанций в стойку / компьютерный шкаф (Rack 19")
Запись видеоархива на отказоустойчивый дисковый массив (RAID-5)
Замена диска в массиве без выключения видеостанций (Hot-Swap)
Наличие диска "горячего" резерва (Hot-Spare)
Резервирование блока питания видеостанций (1+1 redundant)
Расширенные возможности клиента
Планы объектов
Среда Аналитики (сводные отчёты)
Среда СКУД (точки прохода, отчёты)
Работа с приборами ОПС
Комментарии
Note on A13: Для камер с различными характеристиками записи/просмотра или срока хранения заполняется отдельными строками
Note on A18: Выберите режим записи: постоянно или по тревоге и суммарное количество часов записи в сутках.
Note on B13: Укажите модель камеры для проверки её совместимости
Note on C13: Выберите темп просмотра. При отсутствии нужного вам параметра, выберите ближайший и напишите точный темп просмотра в комментариях
Note on D13: Выберите темп записи. При отсутствии нужного вам параметра, выберите ближайший и напишите точные параметры записи в комментариях
Note on E13: Выберите разрешение записи. При отсутствии нужного вам параметра, выберите ближайший и напишите точные параметры записи в комментариях
Note on F13: Указывается в абсолютном значении независимо от способа записи. Единица измерения - сутки

## Пример
Бланк технического задания для расчета индивидуального проектного решения на базе системы VideoNet | [5 empty] | Темп | Разрешение | Режим записи | СКУД | ОПС | Расп. Номер. | Скорость | Да/Нет | Видеоаналитика | ОП
| 192102, Санкт-Петербург, Набережная реки Волковки, д.9 тел: (812) 448-10-00 факс: (812) 448-10-12 отдел проектных решений: (812) 448-10-11 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | -
[6 empty] | 3 кадра/сек | Аналоговые камеры, 768*576 | Постоянно, 24 часа в сутки | Quest | Болид | Автоураган | 30 км/ч | Нет | IP камера | Трезор
[6 empty] | 6 кадров/сек | 960H камеры, 960*576 | По тревоге, 16 часов в сутки | Болид |  | Автомаршал | Без ограничений |  | Видеостанция | Intrepid
[6 empty] | 12 кадров/сек | AHD-M камеры, 1280*720 | По тревоге, 12 часов в сутки | Hikvision |  | Base |  |  | Отсутствует
[6 empty] | 25 кадров/сек | IP-камеры, 0.3 МП | По тревоге, 8 часов в сутки
| Бланк необходимо отправить на адрес: |  |  | server@videonet.ru |  |  | IP-камеры, 1 МП | По тревоге, 4 часа в сутки
Контактная информация | [6 empty] | IP-камеры, 2 МП
Компания | ООО "Радуга" | [5 empty] | IP-камеры, 3 МП
Контакт (ФИО) | Васильев И.П. | [5 empty] | IP-камеры, 4 МП
Телефон для связи | 8-800-100-10-10 | E-mail | vas@mail.com |  |  |  | IP-камеры, 5 МП
Подсистема видео (VMS) | [6 empty] | IP-камеры, 8 МП
Кол-во камер | Бренд/Модель | Темп просмотра | Темп записи | Тип/Разрешение записи | Архив, сутки |  | IP-камеры, 12 МП
20 | HIK | 5 | 5 | 7 | 30
35 | Dahua | 4 | 4 | 10 | 14
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
Режим записи | 2 |  | Режим работы видеоаналитики |  | 1
Микрофоны |  | 5 | Количество удалённых рабочих мест |  | 2
Web-доступ (число подключений) |  | 1 | Тревожные входы / выходы |  | 16/4
Подсистема СКУД (ACS)
Количество контроллеров в системе |  | 11 |  | Производитель | 2
Фото/видео верификация |  | 1 |  | Учет рабочего времени | 1
Подсистема ОПС (FIAS)
Количество приборов в системе |  | 34 |  | Производитель | 2
Подсистема Охраны Периметра
Количество приборов в системе |  | 4 |  | Производитель | 2
Платформа Total.POS
Количество терминалов / купюро-счётных машин / весовых |  |  |  |  | 7
Распознавание номеров (ANPR)
Количество каналов распознавания |  | 2 |  | Модуль распознавания | 4
Максимальная скорость ТС |  | 2 |  | Режим Авто КПП
Распознавание лиц (FR)
Количество каналов распознавания |  | 1 |  | Пол / эмоции / возраст | 1
Расширенные возможности сервера
Обнаружение лиц
Аналитика на базе нейросетей
Тепловая карта объектов
Multicast (многадресное вещание)
Установка видеостанций в стойку / компьютерный шкаф (Rack 19")
Запись видеоархива на отказоустойчивый дисковый массив (RAID-5)
Замена диска в массиве без выключения видеостанций (Hot-Swap)
Наличие диска "горячего" резерва (Hot-Spare)
Резервирование блока питания видеостанций (1+1 redundant)
Расширенные возможности клиента
Планы объектов
Среда Аналитики (сводные отчёты)
Среда СКУД (точки прохода, отчёты)
Работа с приборами ОПС
Комментарии
Note on A13: Для камер с различными характеристиками записи/просмотра или срока хранения заполняется отдельными строками
Note on A18: Выберите режим записи: постоянно или по тревоге и суммарное количество часов записи в сутках.
Note on B13: Укажите модель камеры для проверки её совместимости
Note on C13: Выберите темп просмотра. При отсутствии нужного вам параметра, выберите ближайший и напишите точный темп просмотра в комментариях
Note on D13: Выберите темп записи. При отсутствии нужного вам параметра, выберите ближайший и напишите точные параметры записи в комментариях
Note on E13: Выберите разрешение записи. При отсутствии нужного вам параметра, выберите ближайший и напишите точные параметры записи в комментариях
Note on F13: Указывается в абсолютном значении независимо от способа записи. Единица измерения - сутки